附件：2022年北京市第二期医疗器械监督抽验不合格产品汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被抽单位名称 | 样品名称 | 样品批号/出厂编号 | 标示生产企业 | 不合格项目 |
| 1 | 中美联合技术（北京）有限公司 | 射频等离子体手术系统 | SD2204018 | 中美联合技术（北京）有限公司 | 外部标记 |
| 2 | 凯卓科技（北京）有限公司 | 高频手术设备 | 21123003 | 凯卓科技（北京）有限公司 | 人为差错 |
| 3 | 北京灵泽医药技术开发有限公司 | 肠内营养泵 | 2022040009 | 北京灵泽医药技术开发有限公司 | 外部标记 |