附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示医疗器械注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护口罩 | 北京百济堂大药房有限公司西城三里河分店 | 河南安得医疗科技有限公司 | 立体折叠挂耳式 | 2022年12月02日/22120212 | 北京市西城区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 密合性 |
| 2 | 医用防护口罩 | 北京市利君堂大药房连锁有限公司太平街分店 | 河南省凯硕卫材有限公司 | 大号 无菌折叠挂耳型 | 20220830/2208089 | 北京市西城区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 密合性；无菌 |
| 3 | 医用外科口罩 | 北京众向百康连锁药房有限公司 | 河南驭辽医疗科技有限公司 | 17.5cm×9.5cm允差（±5%）平面挂耳型 | 2023年02月14日/022302140101 | 北京市石景山区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 口罩带 |
| 4 | 医用外科口罩 | 北京北儿窦店儿童医院有限公司 | 河南贝莱卫材有限公司 | 17.5cm×9.5cm无菌平面耳挂式 | 2022年11月16日/20221116301 | 北京市房山区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 口罩带 |
| 5 | 医用防护口罩 | 北京新世纪儿童医院有限公司 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 无菌折叠耳挂式 | 2022年12月09日/20221209B | 北京市西城区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 过滤效率；密合性 |
| 6 | 真空采血管 | 北京市顺义区空港医院 | 格瑞纳（泰国）生物技术有限公司Greiner Bio-One （Thailand）Ltd. | 2ml EDTA管（K3E）EDTA K3 | 2022-11-11/D221137Q | 北京市顺义区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 公称容量及允差 |