附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示 产品名称 | 被抽查 单位 | 标示医疗器械 注册人、备案人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合 标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护 口罩 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 稳健医疗（黄冈） 有限公司 | 160mm×108mm WN-N95 折叠式（L） | 2022-11-05 /2022110564 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 过滤效率 |
| 2 | 一次性使用口腔器械盒 | 北京市隆福医院 | 上海生大医保 股份有限公司 | 2型 | 2024年01月03日 | 北京市东城区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 灭菌 |
| 3 | 医用防护 口罩 | 北京普祥中医院有限公司 | 秦皇岛泰治医疗 科技有限公司 | 160mm×105mm 折叠耳挂式 | 20220512/ 2022051201 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 密合性 |
| 4 | 医用外科 口罩 | 北京七星渡曼医疗美容门诊部有限公司 | 新乡市大方医疗 器械制造有限公司 | 大号 无菌平面挂耳式 | 2024年03月06日 /202403064306 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 口罩带 |
| 5 | 医用外科 口罩 | 北京京平医院有限公司京平第一口腔医院 | 仙桃市洁美塑料 制品有限公司 | 17.5cm×9.5cm（普通级） 平面耳挂式 | 2024年01月20日 /20240120 | 北京市平谷区市场监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 无菌项 |
| 6 | 导光凝胶 | 北京天珠药业有限公司 | 北京天珠药业 有限公司 | 20g 涂抹型 | 2024/08/21 /20240821 | 北京市房山区燕山市场监督管理分局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 酸碱度 |