附录1

北京市计算机信息系统检查评定细则

| 项目号 | 检查内容 | 检查要点 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.21.1 | 系统应具有医疗器械经营质量管理记录生成、打印和管理功能。 | 1.查看系统质量管理记录生成和管理功能； 2.查看打印设备的运行情况； 3.抽查系统打印功能。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51 | 第三类医疗器械经营、提供医疗器械运输、贮存服务企业应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息系统。鼓励其他企业建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息系统。 | 1.查看第三类医疗器械经营、提供医疗器械运输、贮存服企业是否建立的计算机信息系统，是否与经营范围和经营规模相适应。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.1 | 系统应能对设置的经营流程进行实时、有效的质量控制，质量管理基础数据、采购、收货、验收、入库、贮存、检查、销售、出库、复核、运输、退货等环节间应在系统中形成内嵌式结构或实时共享传输，对相关经营活动进行判断。 | 1.抽查采购、收货、验收、入库、贮存、检查、销售、出库、复核、运输、退货等记录生成情况和信息完整性。 2.系统应对不符合法律法规及《医疗器械经营质量管理规范》的行为进行识别及控制，确保各项质量控制功能的实时和有效。（如超范围经营控制、企业资质效期控制、产品过效期控制等功能） | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.2 | 系统应具有权限管理功能，确保各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、管理制度和操作规程的要求，保证数据真实、准确、安全和可追溯； | 1.查看企业是否严格按照管理制度和操作规程进行系统数据的录入、修改和保存，以保证各类记录的真实、准确、安全和可追溯。 2.查看系统岗位人员的用户名、密码、权限分配情况，各操作岗位是否在权限范围内录入或者查询数据，未经批准不得修改数据信息；查看质量管理人员对系统操作权限的审核。 3.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。 4.查看进货查验记录、出库复核记录等涉及人员签名信息的记录及其内容的合规性，系统对各岗位操作人员姓名的记录，不得采用手工编辑或者菜单选择等方式录入。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.3 | 系统应具有可实现部门之间、岗位之间在权限授权范围内进行信息传输和数据共享的功能。 | 1.查看企业是否具有支持系统正常运行的数据交互能力，具有可实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网或互联网。 2.查看是否实施部门之间、岗位之间信息传输和数据共享。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.4 | 系统应具有质量管理基础数据控制功能，能够对供货者、购货者以及所经营医疗器械的合法性、有效性进行审核控制。 | 1.质量管理基础数据是企业合法经营的基本保障，须由专门的质量管理人员对相关资料审核合格后，据实确认和更新，更新时间由系统自动生成，更新数据的原因和过程在系统中应予以记录，抽查质量管理人员修改质量管理相关数据信息的相关记录。其他岗位人员只能按规定的权限，查询、使用质量管理基础数据，不能修改数据的任何内容。 2.查看系统质量管理基础数据控制功能（应至少包括本企业、供货企业、购货企业、受托的提供医疗器械运输贮存服务企业（如有）、产品基本信息等内容）。 3.查看系统质量管理基础数据自动跟踪、识别与控制功能。 备注：经营方式仅为零售的，可免予对购货者合法性、有效性的审核控制。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.5 | 系统应具有对供货者以及所经营医疗器械产品信息记录与资质效期预警的功能。质量管理基础数据失效时，系统应能自动锁定与该数据相关的业务功能。 | 1.查看系统对近失效质量管理基础数据的提示、预警功能； 2.查看系统对失效质量管理基础数据的锁定、控制功能。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.6 | 系统应具有对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制功能，有近效期预警及超过有效期自动锁定等功能，防止过期医疗器械销售；系统应具有对疑似质量问题的医疗器械锁定、控制功能。 | 1.查看系统对近失效医疗器械的提示、预警功能； 2.查看系统对失效医疗器械的锁定、控制功能。 3.抽查系统对疑似质量问题的医疗器械的锁定、控制功能。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.7 | 系统应具有实现医疗器械产品经营过程质量追溯的功能，以及采集、记录医疗器械唯一标识的功能； | 1.查看系统是否具有相关追溯功能，以及可以采集、记录医疗器械唯一标识情况。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.8 | 系统应具有医疗器械经营业务票据生成、打印和管理的功能； | 1.抽查系统打印销售票据的情况。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.9 | 系统质量记录数据应采取安全、可靠的方式定期自动备份，确保数据安全、真实、完整、可追溯。 | 1.查看制度文件是否对定期自动备份做出要求。 2.查看备份记录和数据的介质是否存放于安全场所，防止与服务器同时遭遇灾害造成损坏或者丢失。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.51.10 | 系统应具有与企业外部业务及监管系统进行数据交互接口的功能。 | 1.查看系统是否预留与企业外部业务及监管系统进行实时数据传输功能的接口。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.52 | 跨行政区域设置仓库或者委托专门提供医疗器械运输贮存服务企业的应当配备与经营企业本部互联互通、能够实时交互医疗器械贮存、出入库数据的计算机信息系统。 | 1.实时交互信息应至少包括出入库指令，以及验收、入库、贮存、出库复核、运输、退货等环节的数据记录。 2.核实双方系统记录的一致性。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※6.53.1 | 企业在与医疗器械注册人、备案人或者经营企业首次发生采购前，应当将供货者档案录入系统形成质量管理基础数据，至少包括： （一）营业执照； （二）医疗器械注册人、备案人证明文件及受托医疗器械生产厂家的生产许可证或者备案凭证，或者医疗器械经营企业的经营许可证或者备案凭证； （三）载明授权销售的品种、地域、期限、销售人员身份证件号码的授权书，以及销售人员身份证件复印件； （四）随货同行单样式（含企业样章或者出库样章） | 1.查看系统供应商质量管理基础数据核实准确性。 2.抽查供应商基础信息中是否包含供应商随货同行单样式（含企业样章或者出库样章）。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.54 | 企业在首次采购医疗器械前，应当将产品档案录入系统形成质量管理基础数据，内容至少包括： （一）医疗器械注册证或者备案凭证； （二）医疗器械标签样稿或者图片； （三）医疗器械唯一标识产品标识（若有） | 1.查看系统产品质量管理基础数据，核实准确性。 2.抽查产品基础信息中是否包含医疗器械标签图片。 3.“医疗器械唯一标识产品标识（若有）”应为产品标识（DI）部分。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※6.58 | 采购订单中的质量管理基础数据应当依据数据库自动生成。系统对各供货者的合法资质，能够自动识别、审核。 采购订单确认后，系统应自动生成采购记录。采购记录应至少包括医疗器械的名称、型号、规格、医疗器械注册人或者备案人名称、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等信息。 | 1.测试采购订单中质量管理基础数据的自动生成情况，测试失效的质量管理基础数据能否生成采购订单； 2.抽查采购记录及其内容的合规性。 备注：1.仅提供医疗器械运输、贮存服务的企业，免予检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.59.2 | 存在直调方式购销医疗器械的应在计算机系统内建立专门的直调购销程序，在购销前对供货者、购货者以及医疗器械产品的资质合法性进行审核，建立专门的直调医疗器械采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。 | 1.查看企业计算机系统内是否建立专门的直调购销程序； 2.查看企业计算机系统是否有在购销前对供货者、购货者以及医疗器械产品的资质合法性进行审核并做好记录，保证有效追踪医疗器械质量。 3.查看企业计算机系统是否建立专门的直调医疗器械采购记录，记录是否满足质量跟踪和追溯的要求。 备注：企业不存在直调方式购销医疗器械的豁免检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.63 | 需要冷藏、冷冻管理的医疗器械收货记录应包含：运输方式、到货温度、启运时间和到货时间。 | 1.抽查收货相关记录，确认企业是否按规定进行收货并保留相关记录。 2.在途温度记录应通过计算机系统予以留存。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.65.1 | 进货查验记录应至少包括： - 医疗器械的名称、型号、规格、数量； - 医疗器械注册证编号或者备案编号； - 医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证号或者备案编号； - 医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、购货日期等； - 供货者的名称、地址以及联系方式； - 验收结论、验收合格数量、验收人员、验收日期； - 医疗器械唯一标识（若有）。 | 1.查看验收人员是否对照产品实物、随货同行单据和计算机系统中备案的供货商及医疗器械品种基础信息，检查、核对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等内容。 2.查看系统查验记录是否在采购记录的基础上生成，验收操作完成确认后系统是否生成查验记录； 3.抽查查验记录确认内容的合规性； | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.65.2 | 验收不合格的应当注明不合格事项及处置措施。 | 1.查看不合格产品查验记录确认内容的合规性。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.66.2 | 存在直调方式购销医疗器械的企业，计算机系统应当建立专门的直调医疗器械进货查验记录，除满足进货查验记录内容以外，还应当记录验收地点、验收人员信息，直调医疗器械进货查验记录应当真实、准确、完整和可追溯。 | 1.查看有直调行为的企业是否建立直调医疗器械进货查验记录，记录是否真实、准确、完整和可追溯，必要时与票据、收款凭证等财务信息核对其真实性。 2.验收人员传来的进货查验记录相关信息应以图片等形式留存在企业计算机系统内。 备注：企业不存在直调方式购销医疗器械的豁免检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※6.67.1 | 对需要冷藏、冷冻管理的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度以及外观、包装、标签等质量状况进行重点检查并记录。 | 1.查看企业冷藏、冷冻管理的医疗器械验收相关记录，确认企业是否按规定进行管理并保留相关记录。 2.运输过程的温度记录应包含启运温度、在途温度记录、到货温度；运输时间应包含启运时间、到货时间。 3.在途温度记录应以图片等形式留存在计算机系统内。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 7.70 | 入库记录应当包括： 1.医疗器械的名称、型号、规格、数量； 2.医疗器械注册证编号或者备案编号； 3.医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证号或者备案编号； 4.医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、入库日期； 5.医疗器械唯一标识（若有）。 | 1.抽查入库记录确认是否包含以上内容，记录是否真实、准确、完整、可追溯。 备注：不单独设立医疗器械库房的企业免予检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 7.71 | 企业应当根据医疗器械的质量特性进行合理贮存，系统应能根据产品基础信息的贮存条件，对拟上架的医疗器械自动提示相应上架库区。 | 1.根据产品基础信息维护情况和系统设置情况，通过系统演示，确认相关功能。 备注：不单独设立医疗器械库房的企业免予检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※7.76.2 | 系统应当实现不合格医疗器械的处置情况的记录功能。 | 1.查看不合格医疗器械采取销毁、退货等处置措施的记录。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※8.84 | 系统应当依据质量管理基础数据及库存记录生成销售订单，拒绝生成任何无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的销售订单。销售订单确认后系统生成销售记录，应至少包括以下内容： 1.医疗器械的名称、型号、规格、注册证编号或者备案编号、数量、单价、金额； 2.医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、销售日期； 3.医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、生产许可证编号或者备案编号。 从事第二类、第三类医疗器械批发业务的企业，销售记录还应当包括购货者的名称、收货地址、联系方式、相关许可证明文件编号或者备案编号等。 | 1.抽查销售订单、销售记录的生成情况； 2.抽查无质量管理基础数据或无有效库存数据生成销售订单的情况。 3.抽查销售记录及其内容的合规性。 4.对于采用仅按序列号管理的医疗器械，可在拣货时批量采集的形式，将序列号补充至销售记录中。 备注：1.仅从事提供医疗器械运输、贮存服务的，免予检查。 2.需要医疗机构选配后方可确认销售的医疗器械，按8.89、8.90管理。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.85 | 进行医疗器械直调购销的，应当建立专门的直调医疗器械销售记录并注明直调原因。 | 1.查看有直调购销的企业，确认是否建立专门的直调医疗器械销售记录，直调原因是否符合发生灾情、疫情、突发事件、临床紧急救治等特殊情况，或者仅经营第三十七条中的大型医用设备以及其他符合国家有关规定的情形。 备注：企业不存在直调方式购销医疗器械的豁免检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.86 | 从事医疗器械零售业务的企业，系统应具有打印每笔销售凭据的功能。销售凭据应记录医疗器械名称、型号、规格、医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、注册证编号或者备案编号，生产批号或者序列号、数量、单价、金额，零售企业名称、经营地址、电话、销售日期等，以方便进行质量追溯。 | 1.抽查系统是否具有打印销售凭据的功能； 2.查看企业进货查验记录、销售凭据存根和产品库存数量是否相符。 3.查看医疗器械零售企业留存的销售凭据是否包括要求的内容。 备注：1.仅从事第三类医疗器械批发业务的，免予检查。 2.仅从事提供医疗器械运输、贮存服务的，免予检查。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.88 | 系统应当将确认后的销售数据传输至仓储部门提示出库复核。复核人员完成出库复核操作后，系统生成出库复核记录。内容包括医疗器械的名称、型号、规格、医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、注册证编号或者备案编号，生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、单位、数量，购货者、出库日期、医疗器械唯一标识（若有）等内容。 | 1.抽查出库复核记录的生成情况； 2.抽查出库复核记录及其内容的合规性。 备注：1.仅从事第三类医疗器械零售业务的，免予检查；2.全部委托提供医疗器械运输、贮存服务的企业贮存的，免予检查。 3.需要医疗机构选配后方可确认销售的医疗器械，按8.89、8.90管理。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.89 | 需要医疗机构选配后方可确认销售的医疗器械，企业应当加强出库前的质量复核，符合产品质量安全要求方可出库，并留存出库质量复核记录。 出库质量复核记录至少应包括： - 符合规范要求的出库复核记录； - 产品质量状态（至少包括产品外包装、标签、说明书）是否符合要求。 销售订单可在医疗机构临床选择确认后生成销售记录，销售记录应与出库质量复核记录信息一致。 | 1.查看计算机系统是否及时生成销售记录。 2.抽查销售记录、出库质量复核记录，核实信息一致性。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.90 | 医疗机构选配后未使用的退回产品，退货记录应与出库质量复核记录、销售记录信息匹配，确保医疗机构选配销售产品的出库质量复核记录、销售记录、退货记录信息真实、准确、完整和可追溯。 | 1.查看企业计算机系统退货管理流程； 2.处理销后退回药品时，能够调出原对应的销售订单、出库质量复核记录，与退回实物信息一致的方可接收退货，并依据原销售、出库复核记录数据以及查验情况，生成退货记录；退回实物与原记录信息不符，或退回药品数量超出原销售数量时，系统拒绝药品退回操作； 3.系统不支持对出库质量复核记录数据的任何更改。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.92 | 系统应具备打印随货同行单功能，内容应当包括： - 供货企业名称； - 医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称； - 医疗器械的名称、型号、规格、注册证编号或者备案编号； - 医疗器械的生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期、数量； - 医疗器械运输及贮存条件； - 专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业名称（若有）； - 收货单位名称、收货地址、联系方式、发货日期等。 | 1.查看企业的随货同行单是否包括上述内容，相关内容是否完整、准确。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.93 | 系统打印直调随货同行单时应当有明显的直调标识，并标明直调企业名称、直调原因。 | 1.查看企业的随货同行单是否包括上述内容，相关内容是否完整、准确。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.96 | 运输完成后系统应当生成运输记录。运输记录包括：收货单位名称、地址、联系方式、运输方式，医疗器械名称、型号、规格、医疗器械注册证编号或者备案编号，生产批号或者序列号、单位、数量、发货日期和到货日期等内容。 委托运输时还应当记录承运单位名称和运单号，自行运输时应当记录运输车辆车牌号和运输人员。 运输冷链管理医疗器械时，应记录启运温度、到货温度，并向收货单位提供运输期间的全程温度记录。 | 1.抽查运输记录的生成情况； 2.抽查运输记录及其内容的合规性。 备注：1.仅从事第三类医疗器械零售业务的，免予检查； | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※9.106 | 企业在系统中处理退回医疗器械时，系统应能调出与之对应的销售记录；退回医疗器械实物与原记录信息不符或退回数量超出原销售数量时，系统拒绝退回操作；系统不支持对原始销售数据的任何更改。 退货医疗器械经过验收人员质量查验后，系统生成退货记录。对质量查验不合格的，应当注明不合格事项及处置措施。 | 1.测试计算机系统无质量管理基础数据或无销售记录生成销后退回的情况； 2.测试与原销售记录信息不符或退回数量超出原销售数量时的销后退回情况。 3.抽查退货相关记录，确认企业退货是否经过验收人员质量查验，重点抽查退货验收不合格记录，确认企业是否按规定对验收不合格产品进行合理处置并保留相关记录，记录信息是否准确、完整。 4.对销售后退回的需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，还应当留存售出期间的温度记录扫描件或照片。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 9.107 | 退货记录应当包括：退货日期、原出库单号、退货单位名称，医疗器械名称、型号、规格、医疗器械注册人、备案人和受托生产企业名称、注册证编号或者备案编号、运输及贮存条件，生产批号或者序列号、使用期限或者失效日期，医疗器械唯一标识（若有）、退货原因、产品质量状态、退货数量、验收人员等内容。 | 1.抽查退货记录，确认企业退货记录信息是否准确、完整。 | 合理缺项 □ 符合规定 □ 不符合规定 □ 问题描述： |

— 23 —